Приложение   к  аттестату аккредитации 
№ ВУ/112.02.2.0.0234 от 31.03.2008 г.
на  24  листах   лист 1

О Б Л А С Т Ь   А К К Р Е Д И Т А Ц И И

- ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЦЕНТРА “ВИТЯЗЬ”

С 31.03.08 г.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристики объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к показателям объекта испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к методам испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1. Аппаратура электронная сетевая и сходные с ней устройства, предназначенные для бытового и аналогичного общего применения, в т.ч. автоматы игровые | 32.01.99 32.55.99 32.55.99 | 1.1 Отбор образцов 1.2 Безопасность, включая неионизирующее излучение 1.3 Лазерное излучение - средняя мощность излучения в диапазоне 0,001-1 Вт; - значение энергии в диапазоне 0,01-20 Дж - длина волны 550-700 нм, 1050-1400 нм | # ГОСТ 18321 # СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 28171 СТБ ГОСТ Р 50897 - Сан ПиН №9-29.11 ГОСТ 12.2.006 (МЭК 65-85) – для стран СНГ ТНПА на конкретный вид продукции | ### СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065; ГОСТ 28171; СТБ ГОСТ Р 50897 - Сан ПиН №9-29.11 ГОСТ 12.2.006 (МЭК 65-85) – для стран СНГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32.09.99- 32.15.99 32.17.99-32.23.99 | - 1.4 Устойчивость и прочность при воздействии климатических и механических факторов | # ГОСТ 11478 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 11478 |
|  | 32.16.99-32.23.99 | - 1.5 Надежность | - ГОСТ 21317 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 21317 - РД 45.205.002 |
|  | 32.08.99 | - 1.6 Упаковка | - ГОСТ 28594 | - ГОСТ 28594 |
|  | 32.42.99 32.43.99 32.48.99 32.49.99 | 1.7 Электромагнитная совместимость | - ГОСТ 18198 - СТБ ЕН 55013 - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - ГОСТ 22505 - ГОСТ Р 51515 п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.4.2 (воздушный разряд), 4.5 ; - СТБ ЕН 55020 п. п. 4.4.2, 4.5, 4.7.1, 4.7.2; - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320 | - ГОСТ 18198 - СТБ ЕН 55013 - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - ГОСТ 22505 - ГОСТ Р 51515 п.п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9 (воздушный разряд), 5.13; - СТБ ЕН 55020 п.п. 5.1-5.5, 5.7, 5.8; - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320 |
|  | 32.49.99 | 1.8 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
| 2. Телевизоры | 32.01.12 32.99.12 | 2.1 Отбор образцов 2.2 Технические параметры: - чувствительность, - избирательность, - эффективность автоматической регулировки усиления, - допустимый уровень входного радиосигнала, - баланс белого. - неравномерность цвета, - искажения изображения. | # ГОСТ 18321 ГОСТ 18198 ГОСТ 24388 ТУ РБ 07507162.031-2000; ТУ РБ 300031652.045-2002; ТУ РБ 300031652.051-2004 НВИТ 463242.001 ТУ; | ГОСТ 9021 ГОСТ 9783 ГОСТ 23850 ТУ РБ 07507162.031-2000; ТУ РБ 300031652.045-2002; ТУ РБ 300031652.051-2004 НВИТ.463242.001 ТУ; |
|  | 32.08.12 | 2.3 Конструкция, эргономические функции | ТНПА на конкретный вид продукции |  |

| 2. Телевизоры | 32.52.12-32.54.12 | 2.4 Безопасность, включая неионизирующее излучение - Лазерное излучение - средняя мощность излучения в диапазоне 0,001-1 Вт; - значение энергии в диапазоне 0,01-20 Дж - длина волны 550-700 нм, 1050-1400 нм | # СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 12.2.006 (МЭК 65-85) – для стран СНГ | # СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 12.2.006 (МЭК 65-85) – для стран СНГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32.42.12 32.43.12 32.46.12 32.48.12 32.49.12 | 2.5 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55013; - ГОСТ 22505; - ГОСТ Р 51515 .п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.4.2 (воздушный разряд), 4.5 - СТБ ЕН 55020 п. п. 4.4.2, 4.5, 4.7.1, 4.7.2; - СТБ ГОСТ Р 51320; # ГОСТ Р 51320 ГОСТ 28002 – для стран СНГ | - СТБ ЕН 55013; - ГОСТ 22505; - ГОСТ Р 51515 п.п.5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9 (воздушный разряд), 5.13; - СТБ ЕН 55020 п.п. 5.1-5.5, 5.7, 5.8; - СТБ ГОСТ Р 51320; # ГОСТ Р 51320; # ГОСТ 28002 – для стран СНГ |
|  | 32.49.99 | 2.6 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
|  | 32.16.99-32.23.99 | 2.7 Надежность | - ГОСТ 21317 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 21317 |
| - 3. Трубки электронно-лучевые приемные | 32.01.12 32.55.12 | - 3.1 Отбор образцов - 3.2 Взрывобезопасность | # ГОСТ 18321 ГОСТ 18933 СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 12.2.006 | - ГОСТ 18933 СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 12.2.006 |
| 4. Устройства радиоприемные | 32.01.12 32.55.12 32.99.12 | 4.1 Отбор образцов 4.2 Безопасность 4.2 Технические параметры, кроме: - частотной характеристики звукового давления тракта радиовещательного приемника в диапазоне УКВ ЧМ в режиме "стерео" | # ГОСТ 18321 СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 24838 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 23849 ГОСТ 5651 ГОСТ 9783 |
|  | 32.42.12 32.43.12 32.46.12 32.48.12 32.49.12 | 4.3 Электромагнитная совместимость | - ГОСТ 18198 СТБ ЕН 55013 ГОСТ 22505 Нормы 12-76 ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 18198 СТБ ЕН 55013 ГОСТ 22505 Нормы 12-76 |
|  |  | 4.4 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
| 5. Телетюнеры, станции приема спутникового телевидения | 32.01.12 32.99.12 32.99.12 | 5.1 Отбор образцов 5.2 Конструкция 5.3 Электрические параметры: - мощность - диапазон рабочих частот - сигналы управления переключения конвертора - обеспечение подключения к телевизору через ремодулятор | # ГОСТ 18321 ГОСТ 19321 СТБ ГОСТ Р 50788 ГОСТ Р 50788 ТУ РБ 300031652.046-2003 ТУ РБ 300031652.048-2004 | СТБ ГОСТ Р 50788 ГОСТ Р 50788 ТУ РБ 300031652.046-2003 ТУ РБ 300031652.048-2004 |
| 5. Телетюнеры, станции приема спутникового телевидения | 32.99.12 | 5.3 Электрические параметры: - прием сигналов спутникового телевидения горизонтальной и вертикальной поляризации - управление с пульта ДУ | # ТУ РБ 300031652.048-2004 | ТУ РБ 300031652.048-2004 |
|  | 32.42.12 32.43.12 32.46.12 32.48.12 32.49.12 | 5.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55013 - ГОСТ 22505 - ГОСТ Р 51515 .п. п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.4.2 (воздушный разряд), 4.5 - СТБ ЕН 55020 п. п. 4.4.2, 4.5, 4.7.1, 4.7.2; - СТБ ГОСТ Р 51320; # ГОСТ Р 51320; ГОСТ 28002 – для стран СНГ | - СТБ ЕН 55013 - ГОСТ 22505 - ГОСТ Р 51515 п.п.5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9 (воздушный разряд), 5.13; - СТБ ЕН 55020 п.п. 5.1-5.5, 5.7, 5.8; - СТБ ГОСТ Р 51320; # ГОСТ Р 51320; ГОСТ 28002 – для стран СНГ |
|  | 32.52.12-32.54.12 | 5.5 Безопасность | # СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 12.2.006 (МЭК 65-85) – для стран СНГ | # СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 12.2.006 (МЭК 65-85) – для стран СНГ |
|  |  | 5.6 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
| 6. Устройства записи и воспроизведения звука | 32.01.12 32.99.12 | 6.1 Отбор образцов 6.2 Технические параметры, кроме - определения коэффициента детонации устройств магнитной записи | # ГОСТ 18321 ГОСТ 24838 ГОСТ 24863 ГОСТ 28375 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 24863 ГОСТ 28375* ГОСТ 9783 |
|  | 32.52.12-32.54.12 | 6.3 Безопасность | # СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 12.2.006 (МЭК 65-85) – для стран СНГ | # СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 12.2.006 (МЭК 65-85) – для стран СНГ |
|  | 32.42.12 32.43.12 32.46.12 32.48.12 32.49.12 | 6.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55013 ГОСТ 22505 - ГОСТ Р 51515 .п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.4.2 (воздушный разряд), 4.5 - СТБ ЕН 55020 п. п. 4.4.2, 4.5, 4.7.1, 4.7.2; - СТБ ГОСТ Р 51320; # ГОСТ Р 51320; # ГОСТ 28002 – для стран СНГ | - СТБ ЕН 55013 - ГОСТ 22505 - ГОСТ Р 51515 п.п.5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9 (воздушный разряд), 5.13; - СТБ ЕН 55020 п.п. 5.1-5.5, 5.7, 5.8; - СТБ ГОСТ Р 51320; # ГОСТ Р 51320; ГОСТ 28002 – для стран СНГ |
|  | 32.49.99 | 6.5 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
| 7. Усилители звуковой частоты | 32.01.12 32.99.12 | 7.1 Отбор образцов 7.2 Технические параметры, кроме - определения времени восстановления после перегрузки | # ГОСТ 18321 ГОСТ 24388 ГОСТ 24838 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 24388 ГОСТ 23850 |
|  | 32.52.12- 32.54.12 | 7.3 Безопасность | # СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 12.2.006 (МЭК 65-85) – для стран СНГ | # СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 12.2.006 (МЭК 65-85) – для стран СНГ |
|  | 32.42.12 32.43.12 32.46.12 32.48.12 32.49.12 | 7.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55013 - ГОСТ 22505 - ГОСТ Р 51515 .п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.4.2 (воздушный разряд), 4.5 - СТБ ЕН 55020 п. п. 4.4.2, 4.5, 4.7.1, 4.7.2; - СТБ ГОСТ Р 51320; # ГОСТ Р 51320; # ГОСТ 28002 – для стран СНГ | - СТБ ЕН 55013 - ГОСТ 22505 - ГОСТ Р 51515 п.п.5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9 (воздушный разряд), 5.13; - СТБ ЕН 55020 п.п. 5.1-5.5, 5.7, 5.8; - СТБ ГОСТ Р 51320; # ГОСТ Р 51320; # ГОСТ 28002 – для стран СНГ |
|  | 32.49.99 | 7.5 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
| - 8. Радиоприемники автомобильные | 32.01.12 32.99.12 32.99.12 | - 8.1 Отбор образцов - 8.2 Конструкция - 8.3 Радиотехнические параметры | # ГОСТ 18321 - ГОСТ 17692 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 17692 |
|  | 32.52.12-32.54.12 | 8.4 Безопасность | # СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 12.2.006 (МЭК 65-85) – для стран СНГ | # СТБ МЭК 60065 ГОСТ Р МЭК 60065 ГОСТ 12.2.006 (МЭК 65-85) – для стран СНГ |
|  | 32.42.12 32.43.12 32.46.12 32.48.12 32.49.12 | 8.5 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55013 - ГОСТ 22505 # ГОСТ Р 51515 .п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.4.2 (воздушный разряд),4.5 - СТБ ЕН 55020 п. п. 4.4.2, 4.5, 4.7.1, 4.7.2; - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320; - ГОСТ 28002 – для стран СНГ | - СТБ ЕН 55013 - ГОСТ 22505 - ГОСТ Р 51515 п.п.5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9 (воздушный разряд), 5.13; - СТБ ЕН 55020 п.п. 5.1-5.5, 5.7, 5.8; - СТБ ГОСТ Р 51320; # ГОСТ Р 51320; # ГОСТ 28002 – для стран СНГ |
|  | 32.49.99 | 8.6 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
| - 9. Приемники радиовещательные, телевизионные и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура | 32.01.12 32.49.12 | - 9.1 Отбор образцов - 9.2 Уровень индустриальных помех и напряженности поля излучения гетеродина. | - ГОСТ 18321 - ГОСТ 18198 - СТБ ЕН 55013 - ГОСТ 22505 - Нормы 12-76 - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320 - ТНПА на конкретный вид продукции | - СТБ ЕН 55013 - ГОСТ 22505 - Нормы 12-76 - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320 |

| - 9. Приемники радиовещательные, телевизионные и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура | 32.48.12 | - 9.3 Помехозащищенность | - Нормы 21-94 | - Нормы 21-94 - ГОСТ 9021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32.42.12 | - 9.4 Защита от электростатических разрядов | - СТБ ЕН 55020 п.п. 4.4.2, 4.5, 4.7.1, 4.7.2; - ГОСТ Р 51515 .п.4.4.2 (воздушный разряд); - ГОСТ 28002-для стран СНГ - ТНПА на конкретный вид продукции | - СТБ ЕН 55020 п.п. 5.1-5.5, 5.7, 5.8. - ГОСТ Р 51515 п. 5.9 (воздушный разряд); - ГОСТ 28002-для стран СНГ |
|  | 32.49.99 | 9.5 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
| - 10. Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая | 32.01.12 32.49.12 | - 10.1 Отбор образцов 10.2 Электромагнитная совместимость | - ГОСТ 18321 - ГОСТ 22505 - СТБ ЕН 55013 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 22505 - СТБ ЕН 55013 - СТБ ГОСТ Р 51320 - ГОСТ Р 51320 |
| - 11. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые совместно со служебными радиоприемными устройствами | 32.01.12 32.49.12 | - 11.1 Отбор образцов - 11.2 Напряжение, напряженность, мощность и сила тока радиопомех. | - Нормы 15-93 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Нормы 15-93 - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320 |
| - 12. Бытовые электрические приборы, в том числе: | 99.01.99 99.52.99- 99.54.99 | - 12.1 Отбор образцов - 12.2 Безопасность | # ГОСТ 18321 - ГОСТ 27570.0 - (МЭК 335-1-76) - СТБ МЭК 60335-1 кроме п.п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; - ГОСТ Р МЭК 335-1 - ГОСТ Р 52161.1 кроме п.п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; - ГОСТ 14087 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 27570.0 , - (МЭК 335-1-76) кроме п.22.23, - СТБ МЭК 60335-1 кроме п.п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; - ГОСТ Р МЭК 335-1 - ГОСТ Р 52161.1 кроме п.п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; - ГОСТ 14254 кроме п.п.13.4, 13.5, 14.2.5, 14.2.6 |
|  | 99.35.99 | - 12.3 Шумовые характеристики - диапазон: (2-20000) Гц, - погрешность измерения-0,5 дБ | - Сан ПиН №9-29.1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.1 |
|  | 99.43.99 99.49.99 | - 12.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - СТБ ЕН 55011 кроме п. 5.2.3; - ГОСТ Р 51318.11 кроме п. 5.2.3; | - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - СТБ ЕН 55011 кроме р. 8; - ГОСТ Р 51318.11 кроме р. 8; |
|  | 32.49.99 | 12.5 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
|  | 32.16.99 | 12.6 Вибрационные характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, - погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН №9-29.2 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.2 |
| 12. Бытовые электрические приборы, в том числе: - Холодильники | 99.52.99 | 12.7 Дополнительные показатели безопасности | СТБ МЭК 60335-2-24, кроме п.п. 22.7, 22.103, 22.107.1, 22.108, 22.109; ГОСТ Р МЭК 60335-2-24, кроме п.п. 22.7, 22.103, 22.107.1, 22.108, 22.109; СТБ 1499-2004 | СТБ МЭК 60335-2-24, кроме п.п. 22.7, 22.103, 22.107.1, 22.108, 22.109; ГОСТ Р МЭК 60335-2-24, кроме п.п. 22.7, 22.103, 22.107.1, 22.108, 22.109; СТБ 1499-2004 |
| - Бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы | 99.52.99 | То же | СТБ МЭК 60335-2-8; ГОСТ Р 52161.2.8 ГОСТ 27570.10 | СТБ МЭК 60335-2-8; ГОСТ Р 52161.2.8 ГОСТ 27570.10 |
| - Кофемолки | 99.52.99 | - // - | ГОСТ 27570.3 (МЭК 335-2-33-88) ГОСТ 19423 | ГОСТ 27570.3 (МЭК 335-2-33-88) |
| - Приборы с электродвигателями | 99.52.99 | - // - | ГОСТ 27570.9 (МЭК 335-2-18-84) | ГОСТ 27570.9 (МЭК 335-2-18-84) |
| - Приборы для нагревания жидкостей | 99.52.99 | - // - | СТБ МЭК 60335-2-15 (кроме п.22.108); ГОСТ Р 52161.2.15 кроме п. 22.108; ГОСТ 27734 | СТБ МЭК 60335-2-15 (кроме п. 22.108); ГОСТ Р 52161.2.15 кроме п. 22.108 |
| - Вентиляторы и переключатели | 99.52.99 | - // - | ГОСТ МЭК 60335-2-80; ГОСТ Р МЭК 60335-2-80; ГОСТ 7402 ГОСТ 17083 | ГОСТ МЭК 60335-2-80; ГОСТ Р МЭК 60335-2-80; |
| - Плиты, столы и печи для приготовления пищи | 99.52.99 | - Дополнительные показатели безопасности - Потребляемая мощность - Удельный расход электроэнергии - Равномерность нагрева рабочего пространства - Проверка настройки терморегулятора - Устойчивость к климатическим факторам | СТБ МЭК 60335-2-6 (кроме п.п. 11.101, 22.110, 22.115, 22.120); ГОСТ Р 52161.2.6; ГОСТ 14919; СТБ 1324; ГОСТ 27570.14 (МЭК 335-2-6-86) | СТБ МЭК 60335-2-6 (кроме п.п. 11.101, 22.110, 22.115, 22.120); ГОСТ Р 52161.2.6; ГОСТ 14919 СТБ 1324 (кроме п.8.16.1, 8.16.4, 8.25); ГОСТ 27570.14 (МЭК 335-2-6-86) |
| - Печи микроволновые | 99.52.99 | Дополнительные показатели безопасности | СТБ МЭК 60335-2-25 (кроме п.п. 16.101; 21.101, 22.105, 22.106) | СТБ МЭК 60335-2-25 (кроме п.п. 16.101; 21.101, 22.105, 22.106) |
| - Комнатные обогреватели | 99.52.99 | Дополнительные показатели безопасности | СТБ МЭК 60335-2-30 ГОСТ Р МЭК 60335-2-30; | СТБ МЭК 60335-2-30 ГОСТ Р МЭК 60335-2-30; |
| - Водонагреватели | 99.52.99 | То же | СТБ МЭК 60335-2-21 ГОСТ Р МЭК 60335-2-21 ГОСТ 14705 | СТБ МЭК 60335-2-21 ГОСТ Р МЭК 60335-2-21 |
| - Мармиты (кроме мармитов встроенных) | 99.52.99 | - // - | СТБ МЭК 60335-2-12; ГОСТ Р 52161.2.12 | СТБ МЭК 60335-2-12; ГОСТ Р 52161.2.12 |
| - Приборы по уходу за кожей и волосами | 99.52.99 | Дополнительные показатели безопасности кроме: п. 11 и п.19 ГОСТ Р МЭК 60335-2-23 (в части испытаний фенов с гибкими колпаками) | ГОСТ 28400; СТБ МЭК 60335-2-23 кроме п.24.1.3; ГОСТ Р МЭК 60335-2-23 кроме п.24.1.3; | ГОСТ 28400; СТБ МЭК 60335-2-23 кроме п.24.1.3; ГОСТ Р МЭК 60335-2-23 кроме п.24.1.3 |
| - Полотеры | 99.52.99 | 12.7 Дополнительные показатели безопасности | ГОСТ 27570.24 (МЭК 335-2-10-87) | ГОСТ 27570.24 (МЭК 335-2-10-87) |
| - Переносные электронагревательные элементы | 99.52.99 | То же | ГОСТ 27570.27 (МЭК 335-2-45-86) | ГОСТ 27570.27 (МЭК 335-2-45-86) |

| 12. Бытовые электрические приборы, в том числе: - Зарядные устройства от батарей | 99.52.99 | 12.7 Дополнительные показатели безопасности | СТБ МЭК 60335-2-29 ГОСТ Р МЭК 60335-2-29 | СТБ МЭК 60335-2-29 ГОСТ Р МЭК 60335-2-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Электронасосы для жидкости | 99.52.99 | - // - | ГОСТ 27570.30 (МЭК 335-2-41-84) ГОСТ Р МЭК 60335-2-41 ГОСТ 26287 | ГОСТ 27570.30 (МЭК 335-2-41-84) ГОСТ Р МЭК 60335-2-41 |
| - Бытовые приборы УФ ИК излучения | 99.52.99 | - // - | ГОСТ 27570.32 (МЭК 335-2-27-87); | ГОСТ 27570.32 (МЭК 335-2-27-87) кроме р.32 |
| - Сушилки барабанного типа | 99.52.99 | - // - | ГОСТ 27570.44 (МЭК 335-2-11-84) | ГОСТ 27570.44 (МЭК 335-2-11-84) |
| - 13. Бытовые электрические приборы, в том числе: | 99.01.99 99.52.99-99.54.99 | - 13.1 Отбор образцов - 13.2 Безопасность (общие показатели) | - ГОСТ 18321 - СТБ МЭК 60335-1 кроме п.п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; | - СТБ МЭК 60335-1 кроме п.п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; |
|  |  |  | - ГОСТ Р 52161.1 кроме п.п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; - ГОСТ 30345.0 - (МЭК 335-1) - ГОСТ 14087 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ Р 52161.1 кроме п.п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; - ГОСТ 30345.0 кроме п.22.32, п.30.2.2 - (МЭК 335-1); - ГОСТ 14254 кроме п.п.13.4, 13.5, 14.2.5, 14.2.6 |
|  | 99.43.99 99.49.99 | - 13.3 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - СТБ ЕН 55011 кроме п. 5.2.3; - ГОСТ Р 51318.11 кроме п. 5.2.3; | - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - СТБ ЕН 55011 кроме р. 8; - ГОСТ Р 51318.11 кроме р. 8; |
|  | 32.49.99 | 13.4 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
|  | 31.35.99 | - 13.5 Шумовые характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, - погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН №9-29.1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.1 |
| - Машины стиральные | 99.08.99 | 13.6 Функциональные параметры | СТБ 1585 ГОСТ 8051 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1585 ГОСТ 8051 |
|  | 99.52.99 | 13.7 Дополнительные показатели безопасности | СТБ МЭК 60335-2-7, кроме п.22.101; ГОСТ Р 52161.2.7 кроме п.22.101 | СТБ МЭК 60335-2-7, кроме п.22.101; ГОСТ Р 52161.2.7 кроме п.22.101 |
| - Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы | 99.52.99 | Дополнительные показатели безопасности, кроме испытания токоведущих шлангов | СТБ МЭК 60335-2-2 кроме п.п. 21.103, 21.104; ГОСТ Р 52161.2.2 кроме п.п. 21.103, 21.104; ГОСТ 10280 ГОСТ 14933 | СТБ МЭК 60335-2-2 кроме п.п. 21.103, 21.104; ГОСТ Р 52161.2.2 кроме п.п. 21.103, 21.104; ГОСТ 10280 ГОСТ 14933 |
| 13. Бытовые электрические приборы, в том числе: - Электрические кухонные машины | 99.52.99 | Дополнительные показатели безопасности | СТБ МЭК 60335-2-14; ГОСТ Р 52161.2.14; ГОСТ 20469 ГОСТ 26499 | СТБ МЭК 60335-2-14; ГОСТ Р 52161.2.14; |
| - Электрические утюги | 99.52.99 | То же | СТБ МЭК 60335-2-3 (кроме п.п. 22.7, 22.105, 25.14); ГОСТ Р 52161.2.3 | СТБ МЭК 60335-2-3 (кроме п.п. 22.7, 22.105, 25.14); ГОСТ Р 52161.2.3 |
| - Тостеры, грили, ростеры и аналогичные приборы | 99.52.99 | - // - | ГОСТ 30345.16 (МЭК 335-2-9); ГОСТ Р 52161.2.9 | ГОСТ 30345.16 (МЭК 335-2-9); ГОСТ Р 52161.2.9 |
| - Сковороды, фритюрницы и аналогичные приборы | 99.52.99 | - // - | СТБ МЭК 60335-2-13; ГОСТ Р 52161.2.13 | СТБ МЭК 60335-2-13; ГОСТ Р 52161.2.13 |
| - Машины швейные бытовые | 99.52.99 | - // - | СТБ МЭК 60335-2-28; ГОСТ 27570.22 | СТБ МЭК 60335-2-28; ГОСТ 27570.22 |
| - Приборы для массажа | 99.52.99 | - // - | ГОСТ 30345.25 (МЭК 335-2-32) | ГОСТ 30345.25 (МЭК 335-2-32) |
| - Воздухоочистители для кухонь | 99.52.99 | - // - | ГОСТ 30345.26 (МЭК 335-2-31) | ГОСТ 30345.26 (МЭК 335-2-31) |
| - Приборы для гигиены рта, присоединяемые к сети через разделительный трансформатор | 99.52.99 | - // - | ГОСТ 30345.33 (МЭК 335-2-52) | ГОСТ 30345.33 (МЭК 335-2-52) |
| - 14. Приборы бытовые кухонные с ручным приводом и ручные приспособления | 99.01.99 99.08.99 99.52.99-99.54.99 | - 14.1 Отбор образцов - 14.2 Конструкция - 14.3 Безопасность | - ГОСТ 18321 - СТБ ГОСТ Р 50704 - ГОСТ Р 50704 - ТНПА на конкретный вид продукции | - СТБ ГОСТ Р 50704 - ГОСТ Р 50704 |
|  | 32.49.99 | 14.4 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
|  | 99.35.99 | - 14.5 Шумовые характеристики - диапазон: (2-20000) Гц, - погрешность измерения-0,5 дБ | - Сан ПиН №9-29.1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.1 |
| - 15. Светильники | 31.01.99 31.52.99- 31.54.99 | - 15.1 Отбор образцов - 15.2 Безопасность - (Проверка конструкции патронов для ламп (п.4.4.4 СТБ МЭК 598-1) только для патронов Е27) | # ГОСТ 18321 - ГОСТ 8607 - ГОСТ 15597 - ГОСТ 17677 (для стран СНГ) - СТБ МЭК 598-1 - СТБ МЭК 598-2-1; - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 15597 - ГОСТ 17677 (для стран СНГ) - СТБ МЭК 598-1 кроме п.8.2.1 (в части испытаний светильников с разрядными лампами высокого давления), 9.2; |
|  | 31.49.99 | - 15.3 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55015 п.4.3 | - СТБ ЕН 55015 р.8 |
| 16. Звонки электрические бытовые | 99.01.99 99.08.99 99.09.99 99.21.99 99.17.99 99.19.99 | 16.1 Отбор образцов 16.2 Функциональные параметры - Функционирование - Механическая прочность - Влагостойкость - Устойчивость к воздействию повышенной и пониженной температуры | ГОСТ 18321 ГОСТ 7220 | ГОСТ 7220 |
| - 16. Звонки электрические бытовые | 99.52.99-99.54.99 | 16.3 Безопасность | - ГОСТ 30345.0 - (МЭК 335-1) - СТБ МЭК 60335-1; - ГОСТ Р 52161.1 кроме п.п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; - ГОСТ Р МЭК 335-1 | - ГОСТ 30345.0 - (МЭК 335-1) - СТБ МЭК 60335-1; - ГОСТ Р 52161.1 кроме п.п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; - ГОСТ Р МЭК 335-1 |
|  | 99.49.99 | - 16.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; | - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; |
| - 17. Электрогирлянды | 31.01.99 31.52.99- 31.54.99 | - 17.1 Отбор образцов - 17.2 Безопасность | # ГОСТ 18321 - ГОСТ 30337 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 30337 |
|  | 31.49.99 | - 17.3 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1,4.1.2,4.1.3; ГОСТ Р 51318.14.1; | - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; |
|  |  |  | - СТБ ЕН 55015 п.4.3 | - СТБ ЕН 55015 р.8 |
| - 18. Станки деревообрабатывающие | 31.01.04 31.35.04 | - 18.1 Отбор образцов - 18.2 Шумовые характеристики - диапазон: (2-20000) Гц, - погрешность измерения-0,5 дБ | # ГОСТ 18321 - ГОСТ 12.1.003 - ТНПА на конкретный вид продукции | - СТБ ГОСТ Р 51401; - ГОСТ Р 51401; - ГОСТ 31275; - ГОСТ 31277; - ГОСТ 12.1.028 |
|  | 31.55.04 | - 18.3 Вибрационная безопасность | - ГОСТ 12.1.012 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 12.1.012 |
|  | 31.52.04- 31.54.04 | - 18.4 Безопасность | - ГОСТ 27570.0 ГОСТ 12.2.026.0 - СТБ МЭК 60335-1 - кроме п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), п.п. 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; | - ГОСТ 27570.0 - ГОСТ 12.2.026.0 - СТБ МЭК 60335-1 - кроме п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), п.п. 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; |
|  |  |  | - ГОСТ Р 52161.1 - кроме п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), п.п. 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; | - ГОСТ Р 52161.1 - кроме п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), п.п. 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; |
|  |  |  | - СТБ МЭК 61029-1 кроме п.29.2 (в части испытаний коническим сердечником) и р.31; - ГОСТ Р 50787 - ТНПА на конкретный вид продукции | - СТБ МЭК 61029-1, кроме п.29.2 (в части испытаний коническим сердечником) и р.31; - ГОСТ Р 50787 |
|  | 31.49.04 | - 18.5 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; | - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; |
| - 19. Станки металлообрабатывающие | 31.01.04 31.35.04 | - 19.1 Отбор образцов - 19.2 Шумовые характеристики | # ГОСТ 18321 - ГОСТ 12.1.003 - ТНПА на конкретный вид продукции | - СТБ ГОСТ Р 51401; - ГОСТ Р 51401; - ГОСТ 31275; - ГОСТ 31277; - ГОСТ 12.1.028 |
|  | 31.52.04- 31.54.04 | - 19.3 Безопасность | - ГОСТ 12.2.009 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 12.2.009 |
| - 19. Станки металлообрабатывающие | 31.49.04 | - 19.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - Нормы 8-95 | - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - Нормы 8-95 |
| 20. Электродвигатели малой и средней мощности | 31.01.01. 31.99.01 | 20.1 Отбор образцов 20.2Общие технические характеристики | # ГОСТ 18321 ГОСТ 183 ГОСТ 28330 ГОСТ 16264.0 ГОСТ 16264.1 ГОСТ 16264.2 ГОСТ 16264.4 ГОСТ 16264.5 ГОСТ Р 51689 | ГОСТ 183 ГОСТ 11828 ГОСТ 16264.0 ГОСТ 16264.1 ГОСТ 16264.2 ГОСТ 16264.4 ГОСТ 16264.5 |
|  |  | - определение тока холостого хода |  | ГОСТ 7217 ГОСТ 11828 |
|  |  | - определение тока короткого замыкания |  |  |
|  |  | - измерение сопротивления изоляции |  |  |
|  |  | - испытание изоляции на электрическую прочность |  |  |
|  |  | - измерение температуры | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 8865 |
|  | 31.52.01- 31.54.01 | 20.3 Безопасность | ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1-76) - СТБ МЭК 60335-1 - кроме п.п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; | ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1-76) - СТБ МЭК 60335-1 кроме п.п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; |
|  |  |  | - ГОСТ Р 52161.1 кроме п.п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; | - ГОСТ Р 52161.1 кроме п.п. 22.11 (в части использования подпружиненного пальца), 24.1.1, 24.1.2, 24.1.4, 24.1.6, 26.3; |
|  |  |  | - ГОСТ Р МЭК 335-1 ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.1 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ Р МЭК 335-1 ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.1 ГОСТ 21130 ГОСТ 11828 |
|  | 31.35.01 | - 20.4 Шумовые характеристики | - ГОСТ 16372 - Сан ПиН №9-29.1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 11929 п.п. 5.1, 5.2, 5.4; - Сан ПиН №9-29.1 |
|  | 31.55.01 | - 20.5 Вибрационные характеристики | - ГОСТ 20815 - ГОСТ 12.1.012 - Сан ПиН №9-29.2 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 20815 - Сан ПиН №9-29.2 |
|  | 31.53.01 | - 20.6 Пожарная безопасность | - СТБ 11.05.01-98 | - СТБ 11.05.01-98 |
|  | 31.15.01 | - 20.7 Проверка степени защиты | - ГОСТ 17494 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 17494 |
|  | 31.17.01-31.22.01 | - 20.8 Климатические воздействия | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 16962.1 |
|  | 31.09.01-31.14.01 | - 20.9 Механические воздействия | - ГОСТ 17516.1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 16962.2 |
| - 20. Электродвигатели малой и средней мощности | 31.49.01 | - 20.10 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; | - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; |
| - 21. Машины ручные электрические, машины электрические вращающиеся, в том числе: | 29.01.02 29.35.02 | - 21.1 Отбор образцов - 21.2 Шумовые характеристики, кроме метода определения шумовых характеристик в реверберационном помещении | # ГОСТ 18321 - ГОСТ 12.1.003 - ГОСТ 12.2.030 - Сан ПиН №9-29.1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - СТБ ГОСТ Р 51401; - ГОСТ Р 51401; - ГОСТ 31275; - ГОСТ 31277; - ГОСТ 12.1.028; - ГОСТ 12.2.030; - ГОСТ 11929 п.п. 5.1, 5.2, 5.4; - Сан ПиН №9-29.1 |
|  | 29.49.02 | - 21.3 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1,4.1.2,4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; | - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; |
|  | 29.55.02 | - 21.4 Вибрационные характеристики | - ГОСТ 20815 - ГОСТ 12.1.012 - ГОСТ 17770 кроме р.8; - Сан ПиН №9-29.2 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 20815 - ГОСТ 12.1.012 - Сан ПиН №9-29.2 |
|  | 29.52.02 | - 21.5 Безопасность - Защита от поражения электрическим током | - ГОСТ 12.2.013.0 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 12.2.013.0 |
| - Сверлильные машины | 29.52.02 | 21.6 Дополнительные показатели безопасности | ГОСТ 12.2.013.1 | ГОСТ 12.2.013.1 |
| - Пилы и ножи дисковые | 29.52.02 | То же | СТБ МЭК 60745-2-5 ГОСТ 30682 (МЭК 745-2-5-93) | ГОСТ 30682 (МЭК 745-2-5-93 |
| - Молотки и перфораторы | 29.52.02 | - // - | ГОСТ 12.2.013.6 | ГОСТ 12.2.013.6 |
| - Ножницы | 29.52.02 | - // - | ГОСТ 12.2.013.8 | ГОСТ 12.2.013.8 |
| - Рубанки | 29.52.02 | - // - | ГОСТ 12.2.013.14 | ГОСТ 12.2.013.14 |
| - Шлифовальные, дисково-шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента | 29.52.02 | - // - | ГОСТ 12.2.013.15 ГОСТ Р 50614 | ГОСТ 12.2.013.15 * ГОСТ Р 50614 * |
| - Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины | 29.52.02 | 21.6 Дополнительные показатели безопасности | ГОСТ 12.2.013.16 ГОСТ Р 50616 | ГОСТ 12.2.013.16 * ГОСТ Р 50616 * |
| 22. Машины электрические вращающиеся. | 29.01.99 29.52.99 | - 22.1 Отбор образцов - 22.2 Безопасность | - ГОСТ 18321 - ГОСТ 12.2.007.1 | - ГОСТ 12.2.007.1 |
|  | 29.35.99 | - Шумовые характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН №9-29.1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.1 |
|  | 29.16.99 | 22.4 Вибрационные характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, - погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН №9-29.2 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.2 |
| - 23. Устройства с двигателями внутреннего сгорания | 31.01.99 31.49.99 | - 23.1 Отбор образцов - 23.2 Электромагнитная совместимость | - ГОСТ 18321 - СТБ ГОСТ Р - 51318.12; - ГОСТ Р 51318.12 - ТНПА на конкретный вид продукции | - СТБ ГОСТ Р 51318.12; - ГОСТ Р 51318.12; - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320 |
| - 24. Информационная и вычислительная техника, конторское оборудование | 30.01.99 30.52.99- 30.54.99 | - 24.1 Отбор образцов - 24.2 Общие показатели безопасности кроме: - испытаний горящим маслом, (СТБ МЭК 60950-1 прил. А.3) - испытания двигателей при перегрузке (СТБ МЭК 60950-1 прил. В.4, В.6) - испытания трансформаторов при перегрузке (СТБ МЭК 60950-1 прил. С.1) | # ГОСТ 18321 - ГОСТ 25861 - СТБ 1364.0 ; - СТБ МЭК 60950-1 | - ГОСТ 25861 - СТБ 1364.0 ; - СТБ МЭК 60950-1, кроме п.п. 2.10.3.4, 4.3.13.3, 4.3.13.4, 4.6.2 (в части испытаний горящим маслом по прил. А3); 5.3.2 (прилож.В4 и В6); 5.3.3; |
|  |  |  | # ГОСТ Р МЭК 60950 | - ГОСТ Р МЭК 60950 - кроме п.п. 2.10.3.4, 4.3.13.3, 4.3.13.4, 4.6.2 (в части испытаний горящим маслом по прил. А3); 5.3.2 (прилож.В4 и В6); 5.3.3; |
|  |  |  | - ГОСТ 27201 - ГОСТ 27954 |  |
|  |  |  | - ГОСТ 26329 | - ГОСТ 26329 |
|  |  |  | - ТНПА на конкретный вид продукции |  |
|  | 30.17.99-30.22.99 30.09.99-30.15.99 | - 24.3 Устойчивость и прочность к климатическим и механическим воздействиям | - ГОСТ 21552 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 21552 |
|  | 30.49.99 | - 24.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55022 кроме п.5.2; ГОСТ Р 51318.22 кроме п.5.2; - СТБ ГОСТ 51320; - ГОСТ Р 51320 | - СТБ ЕН 55022 кроме п.9.5; - ГОСТ Р 51318.22 кроме п.9.5; - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320 |
|  | 32.49.99 | 24.5 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
| - 25. Оборудование информационной техники | 30.01.99 30.49.99 | - 25.1 Отбор образцов - 25.2 Несимметричное напряжение радиопомех на сетевых зажимах. | - ГОСТ 18321 - СТБ ЕН 55022 кроме п.5.2; | - СТБ ЕН 55022 кроме п.9.5; |
|  | 30.49.99 | - 25.3 Квазипиковое значение напряженности поля радиопомех. - Кроме напряжения и силы тока ИРП на портах связи | - СТБ ЕН 55022 кроме п.5.2; - ГОСТ Р 51318.22 кроме п.5.2; - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320; - ТНПА на конкретный вид продукции | - СТБ ЕН 55022 кроме п.9.5; - ГОСТ Р 51318.22 кроме п.9.5; - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320; |
|  | 32.49.99 | 25.4 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
| - 26. Измерительные приборы | 31.01.99 31.55.99 | - 26.1 Отбор образцов - 26.2 Технические параметры - - Электромагнитное излучение в диапазоне частот 300 МГц - 40 ГГц | # ГОСТ 18321 # ГОСТ 20493 - ГОСТ 22261 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 20493 - ГОСТ 22261 |
|  | 31.52.99 | - 26.3 Безопасность | - ГОСТ 12.2.091 - кроме п. 12.3, 12.4 - ГОСТ Р 51350 | - ГОСТ 12.2.091 - кроме п. 12.3, 12.4 - ГОСТ Р 51350 |

| - 26. Измерительные приборы | 31.49.99 | - 26.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; | - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 27. Изделия медицинские электрические в том числе: - Облучатели бактерицидные, светотепловые для светолечения и профилактики; - Рециркуляторы воздуха - Аппараты квантовой терапии - Фотометры универсальные - Аппараты электропунктурной терапии | 33.01.08 33.52.08- 33.54.08 | - 27.1 Отбор образцов - 27.2 Безопасность | # ГОСТ 18321 - ГОСТ 30324.0 - ГОСТ Р 50267.0; - ГОСТ Р 50267.10; - ГОСТ Р 50267.22; - ГОСТ Р 50723 - ГОСТ 12.2.025 # ГОСТ 12.2.091 - ГОСТ Р 51350 - СТБ МЭК 60601-1-1; - ГОСТ Р МЭК 601-1-1; - ГОСТ Р 50444; - ГОСТ 12.1.019 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 30324.0 - ГОСТ Р 50267.0; - ГОСТ Р 50267.10; - ГОСТ Р 50267.22; - ГОСТ Р 50723 - ГОСТ 12.2.025 # ГОСТ 12.2.091 - ГОСТ Р 51350 - СТБ МЭК 60601-1-1; - ГОСТ Р МЭК 601-1-1; - ГОСТ Р 50444; |
|  | 33.49.08 | - 27.3 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - СТБ ЕН 55011; - ГОСТ Р 51318.11; - СТБ МЭК 60601-1-2 п.п. 3, 6, 36.201.1 | - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - СТБ ЕН 55011; - ГОСТ Р 51318.11; - СТБ МЭК 60601-1-2 п.п. 3, 6, 36.201.1 |
|  | 33.35.99 | - 27.4 Шумовые характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, - погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН №9-29.1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.1 |
|  | 32.49.99 | 27.5 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - Сан ПиН №11-16 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 - Сан ПиН №11-16 |
|  | 33.17.08-33.22.08 33.09.08-33.15.08 | - 27.6 Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям | - ГОСТ 20790 - ГОСТ Р 50444 | - ГОСТ 20790 - ГОСТ Р 50444 |
|  | 33.55.08 | - 27.7 Энергия лазерного излучения в диапазоне 0,01-20 Дж | - СанПиН - №9-29.11-95 - ТНПА на конкретный вид продукции | - СанПиН - №9-29.11-95 |
|  | 33.55.08 | - 27.8 Средняя мощность лазерного излучения в диапазоне 0,001-1 Вт | - ТНПА на конкретный вид продукции | - СанПиН - №9-29.11-95 |
|  | 33.99.08 | - 27.9 Технические параметры | # ТУ РБ 300031652.054-2005 ТНПА на конкретный вид продукции | # ТУ РБ 300031652.054-2005 ТНПА на конкретный вид продукции |
|  |  | - Тоже | # ТУ РБ 300031652.049 –2003 ТНПА на конкретный вид продукции | # ТУ РБ 300031652.049-2003 ТНПА на конкретный вид продукции |
|  |  | - -//- | # ТУ BY 300031652.052 –2005 ТНПА на конкретный вид продукции | # ТУ BY 300031652.052 –2005 ТНПА на конкретный вид продукции |
|  |  | - -//- | # ТУ BY 300031652.059 –2006 ТНПА на конкретный вид продукции | # ТУ BY 300031652.059 –2006 ТНПА на конкретный вид продукции |
|  | 33.16.08-33.23.08 | - 27.10 Надежность | # ГОСТ 27.410 ТНПА на конкретный вид продукции | # ГОСТ 27.410 ТНПА на конкретный вид продукции |

| 28. Оборудование, приборы и аппараты медицинские | 33.01.08 33.52.08- 33.54.08 | - 28.1 Отбор образцов - 28.2 Безопасность | # ГОСТ 18321 - ГОСТ 12.2.025 - ГОСТ 12.2.091 - ГОСТ Р 51350 - ГОСТ Р 50267.0; - ГОСТ Р 50267.10; - СТБ МЭК 60601-1-1; - ГОСТ Р МЭК 601-1-1; - ГОСТ 18856 - ГОСТ 19687 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 12.2.025 - ГОСТ 12.2.091 - ГОСТ Р 51350 - ГОСТ Р 50267.0 - ГОСТ Р 50267.10; - СТБ МЭК 60601-1-1; - ГОСТ Р МЭК 601-1-1; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33.17.08-33.22.08 33.09.08-33.15.08 | - 28.3 Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям | - ГОСТ 20790 - ГОСТ Р 50444 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 20790 - ГОСТ Р 50444 |
|  | 33.16.08-33.23.08 | - 28.4 Надежность | - ГОСТ 27.410; - РД 50-707-91 | - ГОСТ 27.410; - РД 50-707-91 |
|  | 33.55.08 | - 28.5 Энергия лазерного излучения в диапазоне 0,01-20 Дж | - СанПиН - №9-29.11-95 - ТНПА на конкретный вид продукции | - СанПиН - №9-29.11-95 |
|  | 33.55.08 | - 28.6 Средняя мощность лазерного излучения в диапазоне 0,001-1 Вт | - ТНПА на конкретный вид продукции | - СанПиН - №9-29.11-95 |
|  | 33.49.08 | - 28.7 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - ГОСТ Р 50267.0.2; - СТБ МЭК 60601-1-2 п.п. 3, 6, 36.201.1 | - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - ГОСТ Р 50267.0.2; - СТБ МЭК 60601-1-2 п.п. 3, 6, 36.201.1 |
|  | 32.49.99 | 28.8 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №11-16 - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №11-16 - Сан ПиН №9-29.7 |
|  | 32.35.99 | - 28.9 Шумовые характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, - погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН №9-29.1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.1 |
| - 29. Стерилизаторы воздушные медицинские | 33.01.08 33.99.08 | - 29.1 Отбор образцов - 29.2 Технические параметры: - Полезный объем, потребляемая мощность - Конструкция - Параметры режимов стерилизации | # ГОСТ 18321 - ГОСТ 22649 - СКЖИ.942712.002ТУ; - ТУ РБ 300031652.039-2001 | - ГОСТ 22649 - СКЖИ.942712.002ТУ; - ТУ РБ 300031652.039-2001 |
|  | 33.49.08 | - 29.3 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - ГОСТ Р 50267.0.2; - СТБ МЭК 60601-1-2 п.п. 3, 6, 36.201.1 | - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - ГОСТ Р 50267.0.2; - СТБ МЭК 60601-1-2 п.п. 3, 6, 36.201.1 |
|  | 33.52.08- 33.54.08 | - 29.4 Безопасность | - ГОСТ 12.2.025 - ГОСТ 12.2.091 - ГОСТ Р 51350 - ГОСТ МЭК 61010-2-041 | - ГОСТ 12.2.025; - ГОСТ 12.2.091 - ГОСТ Р 51350 - ГОСТ МЭК 61010-2-041 |
|  | 33.17.08-33.22.08 | - 29.5 Климатические воздействия | - ГОСТ 20790 - ГОСТ Р 50444 | - ГОСТ 20790 - ГОСТ Р 50444 |
|  | 33.09.08-33.15.08 | - 29.6 Механические воздействия | - ГОСТ 20790 - ГОСТ Р 50444 | - ГОСТ 20790 - ГОСТ Р 50444 |
|  | 32.49.99 | 29.7 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №11-16 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №11-16 |

| - 29. Стерилизаторы воздушные медицинские | 32.35.99 | - 29.8 Шумовые характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, - погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН №9-29.1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33.16.08-33.23.08 | - 29.9 Надежность | - ГОСТ 27.410; - РД 50-707-91; - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 27.410; - РД 50-707-91; - ТНПА на конкретный вид продукции |
| - 30. Промышленные, научные, медицинские бытовые высокочастотные установки | 99.01.99 99.49.99 | - 30.1 Отбор образцов - 30.2 Квазипиковые значения напряжения и напряженности поля радиопомех, кроме мощности излучения ИРП в полосе частот 1ГГц – 12,5 ГГц | - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320; - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; СТБ ЕН 55011 кроме п.5.2.3 ; - ГОСТ Р 51318.11 кроме п.5.2.3 ; - ГОСТ Р 51318.14.1; - СТБ МЭК 60601-1-2 п.п. 3, 6, 36.201.1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320; - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - СТБ ЕН 55011 кроме п.5.2.3 ; - ГОСТ Р 51318.11 кроме р.8 - ГОСТ Р 51318.14.1; - СТБ МЭК 60601-1-2 п.п. 3, 6, 36.201.1 |
| - 31. Линии электропередач и электрические подстанции | 99.01.13 99.49.13 | - 31.1 Отбор образцов - 31.2 Квазипиковое значение напряженности поля радиопомех. | - ГОСТ 22012 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 22012 - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320 |
| - 32. Устройства проводной связи | 32.01.11 32.49.11 32.49.11 | - 32.1 Отбор образцов - 32.2 Несимметричное напряжение радиопомех - 32.3 Квазипиковое значение напряженности поля радиопомех. | - ГОСТ 18321 - Нормы 9-93 - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Нормы 9-93 - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320; |
| - 33. Изделия электротехнические, в т.ч. аппаратура телефонная | 32.01.99 32.52.99-32.54.99 32.52.99 | - 33.1 Отбор образцов - 33.2. Безопасность - 33.3.Требования к изоляции | # ГОСТ 18321 - ГОСТ 12.2.007.0 - ГОСТ 7153 - СТБ 1170 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 12.2.007.0 - ГОСТ 7153 |
|  | 32.49.99 | - 33.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - Нормы 9-93 | - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - Нормы 9-93 |
|  | 32.49.99 | 33.5 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
| - 34. Аппараты коммутационные низковольтные. | 99.01.99 99.52.99 | - 34.1 Отбор образцов - 34.2 Безопасность | - ГОСТ 18321 - ГОСТ 12.2.007.0 - ГОСТ 12.2.007.6 | - ГОСТ 12.2.007.6 ГОСТ 24606.0 - ГОСТ 24606.2 - ГОСТ 24606.3 - ГОСТ 24606.4 р.1 |
| - 35. Электроустройства, эксплуатируемые в жилых домах или подключаемые к их электрическим сетям | 31.01.99 31.49.99 | - 35.1 Отбор образцов - 35.2 Напряжение источников радиопомех в диапазоне частот 0,15 –30 МГц, | - ГОСТ 18321 - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1 - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320 - ТНПА на конкретный вид продукции | - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320 |
| - 36. Электроустройства эксплуатируемые вне жилых домов и не связанные с их электрическими сетями. Предприятия (объекты) на выделенных территориях или отдельных зданиях | 99.01.01 99.49.01 | - 36.1 Отбор образцов - 36.2 Квазипиковые значения напряжений радиопомех. | - Нормы 8-95 - СТБ ЕН 55014-1 п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3; - ГОСТ Р 51318.14.1 - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Нормы 8-95 - СТБ ЕН 55014-1 - п.п. 5.2, 6.2, 6.3; - ГОСТ Р 51318.14.1; - СТБ ГОСТ Р 51320; - ГОСТ Р 51320 |
| - 37. Изделия электронной техники | 99.01.99 99.11.99 99.16.99 | - 37.1 Отбор образцов - 37.2 Прочность при транспортировании - 37.3 Упаковка | - ГОСТ 23088 | - ГОСТ 23088 |
| - 38. Изделия электротехнические. | 99.01.99 99.52.99-99.54.99 | - 38.1 Отбор образцов 38.2 Безопасность | - ГОСТ 18321 - ГОСТ 12.2.007.0 | - ГОСТ 12.2.007.0 |
| 39. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические | 99.01.99 99.09.99 99.11.99 99.55.99 | 39.1 Отбор образцов 39.2 Механические и климатические воздействия - Резонансные частоты конструкции - Прочность при воздействии многократных и одиночных ударов - Устойчивость к воздействию крутящего момента | ГОСТ 20.57.406 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 20.57.406 ГОСТ 16962.1, кроме п.п. 2.6, 2.7, 2.8 ГОСТ 16962.2, кроме п.п. 2.6, 2.7, 2.8 |
|  | 99.09.99 99.17.99-99.19.99 99.21.99 99.23.99 99.23.99 99.23.99 99.15.99 99.15.99 99.53.99 | - Устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации - Тепло- и холодостойкость - Влагостойкость - Устойчивость к воздействию инея и росы - Устойчивость к пониженному атмосферному давлению - Устойчивость к воздействию соляного тумана - Брызгозащищенность - Устойчивость к воздействию дождя - Пожарная безопасность | ГОСТ 20.57.406 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 20.57.406 ГОСТ 16962.1, кроме п.п. 2.6, 2.7, 2.8 ГОСТ 16962.2, кроме п.п. 2.6, 2.7, 2.8 |
| 40. Насосы | 29.01.99 29.52.99 | 40.1 Отбор образцов 40.2 Безопасность, в том числе - Измерение частоты вращения; - Измерение мощности; - Измерение температуры; - Измерение массы; - Измерение вибрации; - Измерение шума | ГОСТ 18321 ГОСТ 12.2.007.0 СТБ МЭК 60335-2-41 ГОСТ Р МЭК 60335-2-41 | ### ГОСТ 12.2.007.0 ### СТБ МЭК 60335-2-41 ### ГОСТ Р МЭК 60335-2-41 ### ГОСТ 6134 п.п 3.1, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 3.10 |
| 41.Инструмент ручной | 28.03.99 28.52.99 28.52.99 28.52.99 28.54.99 | 41.1 Габаритные размеры 41.2 Испытания на удар 41.3 Прочность изоляции 41.4 Электрическое сопротивление 41.5 Испытание на воспламеняемость | ГОСТ 11516 | ### ГОСТ 11516 |
|  | 32.49.99 | 41.6 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
|  | 28.35.99 | - 41.7 Шумовые характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, - погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН №9-29.1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.1 |
| - 42. Соединители, кабели, провода и шнуры ,в т.ч. армированные | 31.01.99 31.99.99 | - 42.1 Отбор образцов - 42.2 Основные параметры, характеристики | # ГОСТ 18321 - СТБ ГОСТ Р 51322.1 - (МЭК 60884-1-94) - ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1-94) - ГОСТ 7399 - ГОСТ 30851.1 (МЭК 60320-1-94) | - СТБ ГОСТ Р 51322.1 - (МЭК 60884-1-94) кроме п. 24.7, 25.4; - ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1-94) (кроме п.п. 24.7, 25.4) - ГОСТ 7399 (кроме п.23.1.13, п. 23.2) - ГОСТ 30851.1 (МЭК 60320-1-94) кроме п.п. 9.4, 13.4, 16.2, 16.3, 18.2, 19, 20, 23.3, 23.4, 23.6,24.1.3 |
|  | 31.09.99-31.15.99 31.17.99-31.22.99 | - 42.3 Устойчивость к внешним воздействующим факторам | - ГОСТ 28244 | - ГОСТ 28244 (кроме п.4.1.5) |
|  | 31.52.99 | - 42.4 Защита от поражения электрическим током | - ГОСТ 16442 - ГОСТ 24183 | - ГОСТ 16442 (кроме п.п. 2.5.1, 2.6.1, 2.6.6) - ГОСТ 24183 (кроме п. 2.3.7) |
| - 43. Выключатели для бытовых и стационарных электроустановок | 31.01.99 31.52.99- 31.54.99 | - 43.1 Отбор образцов - 43.2 Безопасность | # ГОСТ 18321 - ГОСТ МЭК 61058-1, кроме р.17 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ МЭК 61058-1 - кроме р.17 |
|  | 31.99.99 | - 43.3 Технические параметры | - ГОСТ 30850.1 - (МЭК 60669-1-98) кроме п.п. 12.3.11, 12.5, 18, 19, 20.4-20.8 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 30850.1 - (МЭК 60669-1-98) - кроме п.п. 12.3.11, 12.5, 18, 19, 20.4-20.8 |
| 44. Платы печатные | 32.01.99 32.99.99 | 44.1 Отбор образцов 44.2. Технические параметры, кроме - устойчивости к перегибам ГПП | # ГОСТ 18321 ГОСТ 23752 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 23752 |
| - 45. Материалы электроизоляционные | 99.01.99 99.53.99 | - 45.1 Отбор образцов - 45.2 Стойкость к горению. | - ГОСТ 27484 - (МЭК 695-2-2-80) | - ГОСТ 27484 - (МЭК 695-2-2-80) |
|  |  |  | - ГОСТ 28779 - (МЭК 707-81) кроме р.7; | - ГОСТ 28779 - (МЭК 707-81) кроме р.7; |
|  |  |  | ### ГОСТ Р 50695 - (МЭК 707-81) кроме р.8; | ### ГОСТ Р 50695 - (МЭК 707-81) кроме р.8; |
|  |  |  | - ГОСТ 26246.0 - ГОСТ 26246.3 - ГОСТ 26246.5 - ГОСТ 26246.6 - ГОСТ 26246.7 - ГОСТ 26246.9 - ГОСТ 26246.11 | - ГОСТ 26246.0 - ГОСТ 26246.3 - ГОСТ 26246.5 - ГОСТ 26246.6 - ГОСТ 26246.7 - ГОСТ 26246.9 - ГОСТ 26246.11 |
|  | 99.55.99 | - 45.3 Определение сравнительного и контрольного индеексов трекингостойкости. | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 27473 - (МЭК 112-79) |
| - 46. Пластмассы | 25.01.99 25.53.99 | - 46.1 Отбор образцов 46.2Стойкость к горению | - ГОСТ 28157 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 28157 |
| - 47. Электрические изделия | 31.01.99 31.53.99 31.53.99 31.54.99 | - 47.1 Отбор образцов - 47.2 Вероятность возникновения пожара - 47.3 Испытания нагретой проволокой - 47.4 Испытания горелкой с игольчатым пламенем - 47.5 Испытания горелкой Бунзена | - ГОСТ 18321 - ГОСТ 12.1.004; - ГОСТ 27483 - (МЭК 695-2-1-80) - ГОСТ 27484 - (МЭК 695-2-2-80) - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 12.1.004 ### ГОСТ 27483 - (МЭК 695-2-1-80) ### ГОСТ 27484 - (МЭК 695-2-2-80) |
| 48. Средства обеспечения пожарной безопасности. Огнетушители переносные. | 99.01.99 99.08.99 | 48.1 Отбор образцов 48.2 Общие технические характеристики: в том числе огнетушащая способность (п.34, 35) для рангов модельного очага 2А и 34В | ГОСТ 18321 НПБ 1, кроме п.п. 28, 29, 36, 37 ТНПА на конкретный вид продукции | НПБ 1, кроме п.п. 125,126, 133, 134 ГОСТ 9.308 р.5 ГОСТ 9.302 п.2 |
|  | 99.52.99-99.55.99 | 48.3 Требования к безопасности | НПБ 1 п.4; ГОСТ 12.2.037 п.1.3 | ГОСТ 12.2.037 |
| - 49. Установки пожаротушения для ведения аварийно-спасательных работ | 99.01.99 99.06.99 99.08.99 99.35.99 99.23.99 99.16.99 99.99.99 99.52.99 | - 49.1 Отбор образцов - 49.2 Масса, запас огнетушащего вещества и воздуха в баллоне - 49.3 Конструктивные параметры - 49.3 Уровень звука сигнального устройства - 49.4 Устойчивость к температурному воздействию - 49.5 Устойчивость к механическому воздействию - 49.6 Наработка на отказ - 49.7 Безопасность | - ТУ РБ 07507162.025-98 | - ТУ РБ 07507162.025-98 |
|  |  | - 49.8 Проверка огнетушащей способности | - НПБ 1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - НПБ 1 |
| - 50. Дыхательные аппараты для ведения аварийно-спасательных работ | 99.01.99 99.08.99 99.99.99 99.99.99 99.23.99 99.34.99 99.16.99 99.13.99 99.99.99 | - 50.1 Отбор образцов - 50.2 Конструкция - 50.3 Время приведения аппарата в действие и время защитного действия. - 50.4 Рабочее давление - 50.5 Устойчивость к температурному воздействию - 50.6 Сигнализация - 50.7 Удароустойчивость - 50.8 Герметичность - 50.9 Надежность | - ТУ РБ 07507162.026-98 - ГОСТ Р 12.4.186 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ТУ РБ 07507162.026-98 |
| - 51. Установки пожаротушения для ведения аварийно-спасательных работ | 99.01.99 99.08.99 99.99.99 99.99.99 99.99.99 99.99.99 99.23.99 99.11.99 99.99.99 99.21.99 | - 51.1 Отбор образцов - 51.2 Конструкция - 51.3 Давление воздуха, воды - 51.4 Дальность струи - 51.5 Время перезарядки - 51.6 Расход воздуха и воды - 51.7 Устойчивость к воздействию температур - 51.8 Устойчивость к ударам - 51.9 Наработка на отказ - 51.10 Влагоустойчивость | - ТУ РБ 07507162.027-98 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ТУ РБ 07507162.027-98 |
| 52. Устройства пожаротушения ранцевые | 99.01.99 99.08.99 99.23.99 99.16.99 99.08.99 99.52.99-99.55.99 99.99.99 99.99.99 | 52.1 Отбор образцов 52.2 Функциональные параметры 52.3 Устойчивость к температурным воздействиям 52.3 Устойчивость к механическим воздействиям 52.4 Требования безопасности 52.5 Проверка наработки на отказ 52.6 Проверка на безотказность 52.7 Проверка огнетушащей способности | - ГОСТ 18321 - ТУ BY 300031652.062-2005 - НПБ 1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ТУ BY 300031652.062-2005 ### НПБ 1 |
| 53. Датчики скорости тахографа | 99.01.99 99.08.99 | 53.1 Отбор образцов - 53.2 Основные параметры, характеристики | - ГОСТ 12936 - ГОСТ 3940, кроме п.1.16 (для катушек зажигания и трансформаторов магнето) - ГОСТ Р 52230, кроме п.4.15 (для катушек зажигания и трансформаторов магнето) - ТУ BY 300031652.057-2005 - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 12936 - ГОСТ 3940, кроме п.3.9 (для катушек зажигания и трансформаторов магнето) - ГОСТ Р 52230, кроме п.6.9 (для катушек зажигания и трансформаторов магнето) - ТУ BY 300031652.057-2005 |
| 54. Товары народного потребления | 99.01.99 | 54.1 Отбор образцов | - ГОСТ 18321 |  |
|  | 99.35.99 | - 54.2 Шумовые характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, - погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН №9-29.1 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.1 |
|  | 99.16.99 | 54.3 Вибрационные характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН №9-29.2 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.2 |
|  | 32.49.99 | - 54.4 Напряженность электромагнитных полей - диапазон: 105-3*108 ) Гц, погрешность измерения 3 дБ | - Сан ПиН №9-29.5 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.5 |
|  | 32.49.99 | 54.5 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения –5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
|  | 99.41.99 | - 54.6 Измерение освещенности - диапазон: 5-500 лк, погрешность -10% - диапазон: 500-50000 лк, погрешность – 5% | - Сан ПиН №9-29.8 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.8 |
|  | 99.31.99 | - 23.7 Энергия лазерного излучения в диапазоне 0,01-20 Дж | - СанПиН - №9-29.11-95 - ТНПА на конкретный вид продукции | - СанПиН - №9-29.11-95 |
|  | 99.31.99 | - 54.8 Мощность дозы рентгеновского излучения - - диапазон: _0,010-9,999) мР/ч, погрешность измерения – 15% | - Сан ПиН №9-29.12 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.12 |
| 55. Испытания на воздействие внешних факторов машин, приборов для районов с тропическим климатом, а также их узлов и блоков | 99.01.99 99.17.99-99.23.99 | 55.1 Отбор образцов 55.2 Климатические воздействия, кроме: - воздействия солнечного излучения, - всех видов воздействия пыли, - воздействия плесневых грибов, - воздействия струей воды | ГОСТ 18321 ГОСТ 15150 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 15151; ГОСТ 14254 (кроме п.п.13.4, 13.5, 14.2.5, 14.2.6) |
| 56. Испытания на воздействие внешних факторов, в том числе: а) климатические воздействия | 99.01.99 | 56.1 Отбор образцов | # ГОСТ 18321 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 28198 (СТ МЭК 68-1-88) |
|  | 99.19.99 | - воздействие пониженной температуры (холод) - от 0 до - 70 0С, |  | - ГОСТ 28199 (СТ МЭК 68-2-1-74) - ГОСТ 28236 (СТ МЭК 68-3-1-74) - ГОСТ 16962.1 п.2.2; - ГОСТ 20.57.406 п.2.18, 2.19 |
|  | 99.17.99 | - воздействие повышенной температуры (сухое тепло) - от 0 до 3000С |  | - ГОСТ 28200 (СТ МЭК 68-2-2-74) - ГОСТ 28236 (СТ МЭК 68-3-1-74) - ГОСТ 16962.1 п.2.1 |
|  | 99.23.99 | - термоциклирование - от – 60 до + 2000С |  | - ГОСТ 28209 (СТ МЭК 68-2-14-84) - ГОСТ 28224 (СТ МЭК 68-2-38-77) ГОСТ 16962.1 П.2.3 |
|  | 99.21.99 | - влажное тепло - от 90-98 % при 25-500С |  | - ГОСТ 28214 (СТ МЭК 68-2-28-81 |
|  | 99.21.99 | - воздействие повышенной влажности - 93 (+2, -3) 0С - при (40 2)0С |  | - ГОСТ 28201 (СТ МЭК 68-2-3-69) - ГОСТ 16962.1 п.2.4 |
|  | 99.23.99 | - влажное тепло циклическое - от 25 до 550С при (93  3) % |  | - ГОСТ 28216 (СТ МЭК 68-2-30-82) ГОСТ 16962.1 П.2.4 |
|  | 99.23.99 | - пониженное атмосферное давление - от 1 до 84 кПа |  | - ГОСТ 28208 (СТ МЭК 68-2-13-83) ГОСТ 16962.1 п.2.5 |
|  | 99.23.99 | - комбинированное воздействие холода, пониженного атмосферного давления и влажного тепла |  | - ГОСТ 28225 (СТ МЭК 68-2-39-78) |
|  | 99.15.99 | - Стойкость к воздействию воды |  | - ГОСТ 17494 п.4.7 - ГОСТ 20.57.406 п.п. 2.32—2.35 - ГОСТ 16962.1 п.п. 2.9-2.13 |
|  | 99.23.99 | - хранение при воздействии холода, сухого и влажного тепла |  | - ГОСТ 28232 (СТ МЭК 68-2-48-82) ГОСТ 16962.1 п.2.2 |
| - б) механические воздействия | 99.10.99 | - синусоидальная вибрация - 550 Гц – 0,15 12,5 мм; - 10 5000 Гц – 1g 40 g; | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 28203 (СТ МЭК 68-2-6-82) |
|  | 99.09.99 | - виброустойчивость | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 16962.2 п.2.1 |
|  | 99.10.99 | - вибропрочность | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 16962.2 п.2.2 - ГОСТ 20.57.406 п.2.3 |
|  | 99.09.99 99.10.99 | - широкополосная вибрация | - ГОСТ 28220 (СТ МЭК 68-2-34-73) - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 28221 (СТ МЭК 68-2-35-73) - ГОСТ 28222 (СТ МЭК 68-2-36-73) - ГОСТ 28223 (СТ МЭК 68-2-37-73) |

| 56. Испытания на воздействие внешних факторов, в том числе: - б) механические воздействия | 99.11.99 | - одиночный удар | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 28213 (СТ МЭК 68-2-27-87) ГОСТ 16962.2 п.2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 99.11.99 | - многократный удар | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 28215 (СТ МЭК 68-2-29-87) - ГОСТ 16962.2 п.2.3 |
|  | 99.16.99 | - линейные ускорения диапазон: 0-50 g, при m=100кг | - ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 28204 (СТ МЭК 68-2-7-83) |
| - 57. Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластмасс | 25.01.99 25.52.99-25.54.99 | - 57.1 Отбор образцов - 57.2 Требования безопасности | - СТБ 1015-97 - ТНПА на конкретный вид продукции | - СТБ 1015-97 |
| - 58. Мебель для сидения и лежания, столы, корпусная мебель | 36.01.99 36.03.99 | - 58.1 Отбор образцов - 58.2 Общие требования и функциональные размеры | - ГОСТ 19917 - ГОСТ 16371 - ГОСТ 11015 - ГОСТ 11016 - ГОСТ 18607 - ГОСТ 18314 - ГОСТ 19549 - ГОСТ 19550 - ГОСТ 18666 - ГОСТ 20902 - ГОСТ 22360 - ГОСТ 22361 | - ГОСТ 19917 - ГОСТ 16371 |
|  | 36.03.99 | - 58.2 Общие требования и функциональные размеры | - СТБ 641 - СТБ 1156 - кроме р.4; - ТНПА на конкретный вид продукции | - СТБ 641 - СТБ 1156 кроме пп. 6.13, 6.14, 6.15; |
|  | 32.49.99 | 58.3 Напряженность электростатического поля - диапазон: (2-1000) кВ/м, погрешность измерения – 5% | - Сан ПиН №9-29.7 - ТНПА на конкретный вид продукции | - Сан ПиН №9-29.7 |
|  | 36.55.99 | - 58.4 Долговечность мебели для сидения и лежания | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 12029 - ГОСТ 17340 - ГОСТ 30210 - ГОСТ 19120 п. 6 |
|  | 36.55.99 | - 58.5 Жесткость и прочность под действием статической нагрузки | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 30099 - ГОСТ 30212 - ГОСТ Р 50204 |
|  | 36.55.99 | - 58.6 Долговечность под действием горизонтальной и вертикальной нагрузки | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 30212 - ГОСТ 17340 |
|  | 36.55.99 | - 58.7 Прочность мебели для сидения и лежания | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 17340 - ГОСТ 30210 - ГОСТ 19120 - п.п. 3, 4, 5 |
|  | 36.55.99 | - 58.8 Прочность крепления подсадных ножек мебели | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 19194 |
|  | 36.55.99 | - 58.9 Крепление дверей корпусной мебели | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 30209 - ГОСТ 19195 |
|  | 36.55.99 | - 58.10 Жесткость столов письменных | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 30212 - ГОСТ 19203 |
|  | 36.55.99 | - 58.11 Прочность ящиков и полуящиков | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 19203 |
|  | 36.55.99 | - 58.12 Устойчивость, прочность и деформируемость корпусной мебели | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 19882 |
|  | 36.55.99 | - 58.13 Остаточная деформация беспружинных мягких элементов | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 19918.3 |
|  | 36.55.99 | - 58.14 Устойчивость мебели для сидения и лежания | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 30211 - ГОСТ 23381 - ГОСТ 19120 п. 2 |
|  | 36.55.99 | - 58.15 Устойчивость и прочность кресел для зрительных залов | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 26003 - ГОСТ 19120 п. 2 |

| - 58. Мебель для сидения и лежания, столы, корпусная мебель | 36.55.99 | - 58.16 Прочность и прогиб штанг корпусной мебели | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 28102 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36.55.99 | - 58.17 Усилие выдвижения, прочность и долговечность выдвижения ящиков и полуящиков | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 28105 |
|  | 36.55.99 | - 58.18 Прочность корпуса и крепления подвесок настенной корпусной мебели | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 28136 |
|  | 36.55.99 | - 58.19 Испытаний детских кроватей | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 28777 |
|  | 36.55.99 | - 58.20 Устойчивость столов | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 28793 |
|  | 36.55.99 | - 58.21 Мягкость мебели для сидения и лежания | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 21640 |
|  | 36.55.99 | - 58.22Шероховатость поверхностей | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 15612 |
|  | 36.55.99 | - 58.23 Прочность под воздействие ударной нагрузки | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 19120 п. 7 |
|  | 36.55.99 | - 58.24 Мебель для учебных заведений: | - ГОСТ 22046 - ТНПА на конкретный вид продукции | ### ГОСТ 23380 |
| - 59. Окна и двери балконные | 99.01.99 99.99.99 | - 59.1 Отбор образцов - 59.2 Влажность древесины | - СТБ 939 | - ГОСТ 16588 |
|  | 99.08.99 | - 59.3 Наличие пороков и дефектов древесины | - ТНПА на конкретный вид продукции | - СТБ 939 |
|  | 99.08.99 | - 59.4 Шероховатость | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 15612 |
|  | 99.08.99 | - 59.5Покоробленность | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 26433 |
|  | 99.08.99 | - 59.5 Прочность лакокрасочных покрытий | - ТНПА на конкретный вид продукции | - ГОСТ 15140 |
| - 60. Детали профильные из древесины | 99.01.99 | - 60.1 Отбор образцов - 60.2 Размеры | - СТБ 1074 | - СТБ 1074 |
|  | 99.99.99 | - 60.3 Отклонение перпендикулярности столов | - СТБ 1074 | - СТБ 1074 |
|  | 99.08.99 | - 60.4 Качество лакокрасочных покрытий | - СТБ 1074 | - СТБ 1074 |
| 61.Изделия строительные: - плиты теплоизоляционные полистиролбетонные |  | 61.1 Отбор образцов | - ГОСТ 26281 |  |
|  |  | 61.2 Внешний вид | - СТБ 1102 п. 4.2.2, 4.2.3 | - СТБ 1102 п. 7.2, - ГОСТ 17177 р.5 |
|  |  | 61.3 Правильность геометрической формы | - СТБ 1102 п. 4.2.2 | - СТБ 1102 п. 7.2, - ГОСТ 17177 р.6 |
|  |  | 61.4 Размеры | - СТБ 1102 п. 3.2 | - СТБ 1102 п. 7.2, - ГОСТ 17177 р.4 |
|  |  | 61.5 Физико-механические показатели: | - СТБ 1102 п. 4.2.1 | - СТБ 1102 п. 7.2, |
|  |  | - плотность |  | - ГОСТ 17177 р.7 |
|  |  | - прочность при сжатии |  | - ГОСТ 17177 р.13, 14 |
|  |  | - предел прочности при изгибе |  | - ГОСТ 17177 р.15 |
|  |  | - сорбционная влажность |  | - ГОСТ 17177 р.9 |
|  |  | - влажность |  | - ГОСТ 17177 р.8 |
|  |  | 61.6 Маркировка и упаковка | - СТБ 1102 п. 4.4 | - СТБ 1102 п. 7.6 - ГОСТ 25880, - ГОСТ 14192 |
| 62. Изделия бетонные и железобетонные, в том числе | 26.01.99 | 62.1.1 Отбор образцов | - ГОСТ 18321, - ГОСТ 13015.1 - ГОСТ 8829 |  |
|  |  |  | - СТБ 1544 |  |

| 62. Изделия бетонные и железобетонные, в том числе - Плитка тротуарная | 26.19.99 | 62.1.2 Прочность на сжатие | - СТБ 1071 п.4.5.2 | - СТБ 1071 п.6.1, - СТБ 1152, - ГОСТ 8829, - ГОСТ 28570, - ГОСТ 10180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 62.1.3Прочность на растяжение при изгибе | - СТБ 1071 п.4.5.2 | - СТБ 1071 п.6.3, - СТБ 1152 |
|  | 26.19.99 | 62.1.4 Морозостойкость | - СТБ 1071 п. 4.5.6 | - СТБ 1071 п. 6.4 - СТБ 1152 |
|  |  | 62.1.5 Истираемость | - СТБ 1071 п.4.5.7 | - СТБ 1071 п.6.7 - ГОСТ 13087 |
|  | 26.21.99 | 62.1.6 Водопоглощение | - СТБ 1071 п. 4.5.9 | - СТБ 1071 п.6.5 - ГОСТ 12730.0 - ГОСТ 12730.3 |
|  | 26.03.99 | 62.8.7 Точность геометрических параметров | - СТБ 1071 п. 4.7 | - СТБ 1071 п. 6.10 - ГОСТ 26433.0 - ГОСТ 26433.1 |
|  |  | 62.1.8 Ширина раскрытия трещин | - СТБ 1071 п.4.8.4 | - СТБ 1071 п.6.2 |
|  |  | 62.1.9 Качество бетонных поверхностей | - СТБ 1071 п.4.8.1, 4.8.2; - ГОСТ 13015.0 |  |
|  | 26.08.99 | 62.1.10 Внешний вид, однотонность цвета | - СТБ 1071 п.4.8, 4.8.3 | - СТБ 1071 п.6.14 |
|  | 26.08.99 | 62.1.11 Правильность маркировки и упаковки | - СТБ 1071 п.4.10, 4.11 | - ГОСТ 13015.2 |
| - Камни бортовые бетонные | 26.01.99 | 62.2.1 Отбор образцов | - ГОСТ 18321, - ГОСТ 13015.1 |  |
|  | 26.19.99 | 62.2.2 Прочность на сжатие | - СТБ 1097 п.4.2.2 | - СТБ 1097 п.6.2, - ГОСТ 10180, - ГОСТ 28570 |
|  |  | 62.2.3Прочность на растяжение при изгибе | - СТБ 1097 п.4.2.3 | - СТБ 1097 п.6.2 - ГОСТ 10180, - СТБ 1152 |
|  | 26.19.99 | 62.2.4 Морозостойкость | - СТБ 1097 п.4.2.7 - ГОСТ 10060.0 | - СТБ 1097 п.6.3 - СТБ 1152 - ГОСТ 10060.2 |
|  | 26.21.99 | 62.2.5 Водопоглощение | - СТБ 1097 п.4.2.8 | - СТБ 1097 п.6.4 - ГОСТ 12730.3 |
|  | 26.03.99 | 62.2.6 Точность геометрических параметров | - СТБ 1097 п.4.4.1 | - СТБ 1097 п.6.9 - ГОСТ 26433.0 - ГОСТ 26433.1 |
|  |  | 62.2.7 Ширина раскрытия трещин | - СТБ 1097 п.4.5.2 | - СТБ 1097 п.6.9, - ГОСТ 26433.0, - ГОСТ 26433.1 |
|  |  | 62.2.8 Качество бетонной поверхности | - СТБ 1097 п.4.5.1, - ГОСТ 13015.0 | - ГОСТ 13015.0 |
|  | 26.08.99 | 62.2.9 Однотонность цвета | - СТБ 1097 п.4.5.1, - ГОСТ 13015.0 | - СТБ 1097 п.6.11 |
|  | 26.08.99 | 62.2.10Правильность маркировки и упаковки | - СТБ 1097 п.4.6, 4.7 | - СТБ 1097 п.6.12 |
| - Камни бетонные стеновые | 26.01.99 | 62.3.1 Отбор образцов | - ГОСТ 18321, - ГОСТ 13015.1 |  |
|  | 26.19.99 | 62.3.2 Марка камня по прочности на сжатие | - СТБ 1008 п.4.1.1 | - СТБ 1008 п.6.4, - ГОСТ 8462, - ГОСТ 10180 |
|  | 26.19.99 | 62.3.3 Морозостойкость | - СТБ 1008 п.4.1.2 - ГОСТ 10060.0 | - СТБ 1008 п.6.5 - ГОСТ 10060.1 - ГОСТ 10060.2 |
|  |  | 62.3.4 Плотность камня | - СТБ 1008 п.4.1.4 | - СТБ 1008 п.6.3 - ГОСТ 12730.1 |
|  |  | 62.3.5 Масса камня | - СТБ 1008 п.4.1.3 | - СТБ 1008 п.6.10 |
|  |  | 62.3.6 Отпускная прочность камня | - СТБ 1008 п. 4.1.1 | - СТБ 1008 п. 6.4, - ГОСТ 10180 |

| 62. Изделия бетонные и железобетонные, в том числе - Камни бетонные стеновые | 26.03.99 | 62.3.7 Отклонения от номинальных размеров камней и показателей их внешнего вида: | - СТБ 1008 п. 4.1.6 | - СТБ 1008 п. 6.1, - ГОСТ 26433.0, - ГОСТ 26433.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Линейные размеры |  |  |
|  |  | - Отклонение от прямолинейности ребер и плоскостности граней |  |  |
|  |  | - Отклонение от прямолинейности граней и ребер камня |  |  |
|  |  | - Категория бетонной поверхности | - ГОСТ 13015.0 |  |
|  |  | - Соответствие лицевых поверхностей камня, фактуры эталону |  | - СТБ 1008 п. 6.2 |

| Руководитель уполномоченного Органа по аккредитации | Яковлев П.Л |
| --- | --- |