|  | Приложение к аттестату аккредитации № ВУ/112.02.2.0.0234 от 11.03.96 г. на 3 листах лист 1 |
| --- | --- |

Д О П О Л Н Е Н И Е   И   З М Е Н Е Н И Е  №1

К   О Б Л А С Т И   А К К Р Е Д И Т А Ц И И

- ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЦЕНТРА “ВИТЯЗЬ”

С    30.07.08 г.

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристики объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к показателям объекта испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к методам испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1. Аппаратура электронная сетевая и сходные с ней устройства, предназначенные для бытового и аналогичного общего применения, в т.ч. автоматы игровые | 32.42.99 32.43.99 32.48.99 32.49.99 | 1.7 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 |
| 2. Телевизоры | 32.42.12 32.43.12 32.46.12 32.48.12 32.49.12 | 2.5 Электромагнитная совместимость | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 |
| 4. Устройства радиоприемные | 32.42.12 32.43.12 32.46.12 32.48.12 32.49.12 | 4.3 Электромагнитная совместимость | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 |
| 5. Телетюнеры, станции приема спутникового телевидения | 32.42.12 32.43.12 32.46.12 32.48.12 32.49.12 | 5.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 |
| 6. Устройства записи и воспроизведения звука | 32.42.12 32.43.12 32.46.12 32.48.12 32.49.12 | 6.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 |
| 7. Усилители звуковой частоты | 32.42.12 32.43.12 32.46.12 32.48.12 32.49.12 | 7.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 |
| - 8. Радиоприемники автомобильные | 32.42.12 32.43.12 32.46.12 32.48.12 32.49.12 | 8.5 Электромагнитная совместимость | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 |
| - 9. Приемники радиовещательные, телевизионные и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура | 32.42.12 32.43.12 32.46.12 32.48.12 32.49.12 | 9.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 |

| - 12. Бытовые электрические приборы, в том числе: | 99.43.99 99.49.99 | - 12.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 |
| - Приборы для нагревания жидкостей | 99.52.99 | - // - | ГОСТ 7400 | ГОСТ 7400 |
| - 13. Бытовые электрические приборы, в том числе: | 99.43.99 99.49.99 | - 13.3 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
|  |  |  | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 |
| - 14. Приборы бытовые кухонные с ручным приводом и ручные приспособления | 32.49.99 | - 14.6 Электромагнитная совместимость | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 |
| - 15. Светильники | 31.49.99 | 15.3 Электромагнитная совместимость | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 |
| - 16. Звонки электрические бытовые | 99.49.99 | - 16.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
| - 17. Электрогирлянды | 31.49.99 | - 17.3 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
| - 18. Станки деревообрабатывающие | 31.49.04 | - 18.5 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
| - 19. Станки металлообрабатывающие | 31.49.04 | - 19.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; - СТБ ЕН 55011; - ГОСТ 30804.6.4 | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; - СТБ ЕН 55011; - ГОСТ 30804.6.4 |
| 20. Электродвигатели малой и средней мощности | 31.52.01- 31.54.01 | 20.3 Безопасность | - ГОСТ МЭК 60204-1 | - ГОСТ МЭК 60204-1 |
|  | 31.49.01 | - 20.10 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
|  |  |  | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 |
| - 21. Машины ручные электрические, машины электрические вращающиеся, в том числе: | 29.49.02 | - 21.3 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
| - 24. Информационная и вычислительная техника, конторское оборудование | 32.49.99 | 24.5 Электромагнитная совместимость | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 | - СТБ МЭК 61000-3-2; - ГОСТ Р 51317.3.2; - СТБ МЭК 61000-3-3; - ГОСТ Р 51317.3.3 |

| - 26. Измерительные приборы | 31.49.99 | - 26.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 27. Изделия медицинские электрические в том числе | 33.49.08 | - 27.3 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
|  | 33.35.99 | - 27.4 Шумовые характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, - погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН 2.1.8.12-37 | - ГОСТ 23337 |
| 28. Оборудование, приборы и аппараты медицинские | 33.49.08 | - 28.7 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
|  | 32.35.99 | - 28.9 Шумовые характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, - погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН 2.1.8.12-37; - Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-32; | - ГОСТ 23337 |
| - 29. Стерилизаторы воздушные медицинские | 33.49.08 | - 29.3 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
|  | 32.35.99 | - 29.8 Шумовые характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, - погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН 2.1.8.12-37; | - ГОСТ 23337 |
|  | 99.16.99 | - 29.10 Вибрационная безопасность | - Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-33 | - Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-33 |
| - 30. Промышленные, научные, медицинские бытовые высокочастотные установки | 99.01.99 99.49.99 | - 30.2 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
| - 32. Устройства проводной связи | 32.01.11 32.49.11 32.49.11 | - 32.3 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
| - 33. Изделия электротехнические, в т.ч. аппаратура телефонная | 32.49.99 | - 33.4 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
| - 35. Электроустройства, эксплуатируемые в жилых домах или подключаемые к их электрическим сетям | 31.01.99 31.49.99 | - 35.2 Электромагнитная совместимость | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
| - 36. Электроустройства эксплуатируемые вне жилых домов и не связанные с их электрическими сетями. | 99.01.01 99.49.01 | - 36.2 Электромагнитная совместимость. | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; | - СТБ ЕН 55014-2 п.7.2.1; - ГОСТ Р 51318.14.2 п.7.2.1; |
| 54. Товары народного потребления | 99.35.99 | - 54.2 Шумовые характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, - погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-32 - Сан ПиН 2.1.8.12-37 | - ГОСТ 23337 |
|  | 99.16.99 | 54.3 Вибрационные характеристики - диапазон: (5-5000) Гц, погрешность измерения -2дБ | - Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-33 | - Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-33 |
| - 58. Мебель для сидения и лежания | 36.01.99 36.03.99 | - 58.2 Общие требования | - СТБ 1271 | - СТБ 1271 |

| Руководитель уполномоченного Органа по аккредитации |  | Яковлев П.Л. |
| --- | --- | --- |